## List1
Příloha č. 6 k vyhlášce č. 540/2005 Sb.
SOUHRNNÁ ZPRÁVA O DOSAŽENÉ ÚROVNI KVALITY DISTRIBUCE ELEKTŘINY A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB
Držitel licence: MS UTILITIES & SERVICES a.s. | [5 empty] | Rok: | 2019
Napěťová hladina |  | nn | vn | vvn
Počet zákazníků [-] |  | 12 | 5
Celkové množství distribuované elektřiny [MWh] |  | 2311 | 127912
Délka kabelových vedení [km] |  | 5.2 | 20.85
Délka venkovních vedení [km] |  |  |  | 1.8
1. Plnění standardů distribuce elektřiny v roce 2019
§ | standard | Počet případů |  |  | Počet vyplacených náhrad | Výše vyplacených náhrad | Teoretická výše náhrad*
|  | Celkem | Standard nedodržen
|  | [-] | [-] | [%] | [-] | [Kč] | [Kč]
5 | ukončení přerušení přenosu nebo distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | dodržení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | výměny poškozené pojistky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | lhůty pro vyřízení reklamace na kvalitu napětí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | lhůty pro odstranění příčin snížené kvality napětí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | zaslání stanoviska k žádosti o připojení zařízení žadatele k přenosové nebo distribuční soustavě | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | umožnění přenosu nebo distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ukončení přerušení distribuce elektřiny z důvodu prodlení zákazníka nebododavatele sdružené služby s úhradou plateb za poskytnutou distribuci elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ukončení přerušení distribuce elektřiny na žádost dodavatele nebo dodavatele sdružené služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | lhůty pro vyřízení reklamace měřicího zařízení | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | předávání údajů o měření | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | lhůty pro vyřízení reklamace vyúčtování distribuce elektřiny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | dodržení termínu schůzky se zákazníkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
* Teoretická výše náhrad - výše náhrad v případě, že by o náhradu požádali
2. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny v roce 2019:
Zahrnutá přerušení distribuce elektřiny |  | Průměrný počet přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná souhrná doba trvání přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině |  |  | Průměrná doba trvání jednoho přerušení distribuce elektřiny u zákazníka na napěťové hladině
|  | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn | nn | vn | vvn
|  | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn | SAIFInn | SAIFIvn | SAIFIvvn
|  | [1/rok] |  |  | [min/rok] |  |  | [min]
neplánovaná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho poruchová za obvyklých povětrnostních podmínek |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho poruchová způsobená v důsledku zásahu nebo jednání třetí osoby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
z toho ostatní neplánovaná |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
plánovaná |  | 1 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0
Celkem - Hladinové ukazatele |  | 1 | 1 | 0 | 480 | 480 | 0 | 480 | 480 | 0
Celkem - Systémové ukazatele |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. Dosažené hodnoty ukazatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny (SAIFI,SAIDI) pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí v posledních 3 letech:
V posledních třech létech došlo k přerušení distribuce elektřiny pro zákazníky napájené z hladiny nízkého napětí z důvodu plánované revize zařízení
4. Komentář provozovatele distribuční soustavy k hodnocenému období a k dosaženým hodnotám ukalatelů nepřetržitosti distribuce elektřiny:
Důvodem přerušení dodávky elektřiny byla plánovaná revize distribuční soustavy na napěťové hladině nn a vn.